## Sheet1
临泉铂悦围墙栏杆、消防门及地库出入口雨蓬等杂项清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合计（元）
1 | 围墙栏杆 | 1、高度1700mm 2、上部及下部横杆50*50*3厚镀锌钢管，刷黑色氟碳漆 3、立杆20*20*2厚镀锌钢管，刷黑色氟碳漆 4、 上部及下部斜撑10宽5厚镀锌钢板，刷黑色氟碳漆 5、油漆、预埋件综合考虑在投标报价中 6、其他：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求 | m | 444.44
2 | 北入口成品岗亭 | 1、L1.8m*W1.8M*H2.5m 2、材质：镀锌钢管 3、其他：详见设计图纸、答疑及相关验收要求 | 个 | 1
3 | 北入口人行铁艺门 | 1、镀锌钢管规格型号、氟碳漆及其他要求具体详见图纸 | ㎡ | 2.7
4 | 北入口栅栏 | 1、镀锌钢管规格型号、氟碳漆及其他要求具体详见图纸 | ㎡ | 3.9
5 | 消防铁艺门 | 1、镀锌钢管规格及氟碳漆要求具体详见图纸 2、不含预埋件 | ㎡ | 10.92
6 | 非机动车道顶棚 | 1、50*30*3mm镀锌方管，外喷氟碳漆 2、100*100*5mm镀锌方管，外喷氟碳漆 3、玻璃胶固定6+0.76PVB+6夹胶玻璃 4、其他要求详见图纸 | ㎡ | 108.8
7 | 地库一出入口顶棚 | 1、200*100*6mm镀锌方管，外喷氟碳漆 2、100*50*5mm镀锌方管，外喷氟碳漆 3、6+1.14PVB+6夹胶玻璃 4、硅酮耐候密封胶 5、其他要求详见图纸 | ㎡ | 187.533
8 | 地库二出入口顶棚 | 1、200*100*6mm镀锌方管，外喷氟碳漆 2、100*50*5mm镀锌方管，外喷氟碳漆 3、6+1.14PVB+6夹胶玻璃 4、硅酮耐候密封胶 5、其他要求详见图纸 | ㎡ | 206.804
9 | 西行铁艺门 | 1、镀锌钢管规格型号、氟碳漆及其他要求具体详见图纸 | ㎡ | 4.7
10 | 地下室采光井 | 1、6+6钢化夹胶玻璃 ，硅酮耐候密封胶 2、镀锌钢管规格型号、及其他要求具体详见图纸 | ㎡ | 39.0312
合计